## 通过执行审核的应急预案
| 科技公司技术系统预授权应急预案条目 | [8 empty] | 目前可演练的环境确认表
序号 | 编号 | 应急预案名称 | 预案对应负责人 | 业务分类 | 适用场景 | 操作影响 | 预计用时 | 现场授权 | 是否通过执行审核 | 模拟环境（实操） 模拟环境设置故障 纸质告警信息触发 实操排查解决 | 不具备模拟环境（实操）演练的原因 | 具备随时抽取模拟环境（实操）演练的日期--若目前不具备需预估具备时间 | 模拟环境（非实操） ECC后台触发告警 通报增加“演练”前缀 过程不执行更改操作 | 生产环境 生产环境设置故障 通报增加“演练”前缀 实操排查解决 | 不具备生产环境演练的原因
| WL001 | 广域网单边链路中断应急预案 | 孙俊涛 | 平台类（网络） | 应对单边链路中断导致省市范围内部分终端售票服务中断的场景 | 无 | 10分钟 | 运行值班经理 | 是 | ü | - | 2018-11-07 | ü | ü
| WL002 | 广域网单边链路丢包应急预案 | 孙俊涛 | 平台类（网络） | 应对单边链路丢包导致省市范围内部分终端售票卡顿或吃票的场景 | 无 | 10分钟 | 运行值班经理 | 是 | û |  |  | ü | û
| WL003 | 次生产互联网区域YZXCRT03路由器故障应急预案 | 孙俊涛 | 平台类（网络） | 应对次生产互联网区域YZXCRT03路由器故障导致IpSec终端掉线、决策系统和实体渠道系统无法访问的场景 | 无 | 10分钟 | 运行值班经理 | 是 | û |  |  | ü | ü
| WL004 | 次生产区域第三方IpSec接入网关第一台YZXIPSECFW04故障应急预案 | 孙俊涛 | 平台类（网络） | 应对次生产区域第三方IpSec接入网关第一台YZXIPSECFW04故障导致即开第三方site-to-site VPN业务无法访问的场景 | 无 | 10分钟 | 运行值班经理 | 是 | û |  |  | ü | ü
| WL005 | 次生产区域第三方IpSec接入网关第二台YZXIPSECFW05故障应急预案 | 孙俊涛 | 平台类（网络） | 应对次生产区域第三方IpSec接入网关第二台YZXIPSECFW05故障导致即开第三方site-to-site VPN业务无法访问的场景 | 无 | 10分钟 | 运行值班经理 | 是 | û |  |  | ü | ü
| WL006 | 次生产区域第三方路由器故障应急预案 | 孙俊涛 | 平台类（网络） | 应对次生产区域第三方路由器故障导致的江苏虚拟足球、湖南赛车、北京单场等售票业务，和全国建行、支付宝、微信缴款业务无法访问的场景 | 无 | 20分钟 | 运行值班经理 | 是 | û |  |  | ü | û
| WL007 | 省市体彩中心数据端二次认证服务失效应急预案 | 孙俊涛 | 平台类（网络） | 应对省市LNS端二次认证失效后导致全省全部或部分终端VPDN终端无法登录售票的场景 | 无 | 15分钟 | 运行值班经理 | 是 | û |  |  | ü | ü
| XT001 | 虚拟化环境rtp单机失效启用备机应急预案 | 于娜 | 平台类（系统） | 应对操作系统故障导致RTP服务无法启动的场景 | 无 | 10分钟 | 运行值班经理 | 是 | û |  |  | ü | ü
| XT002 | 高频Windows群集故障应急预案 | 于娜 | 平台类（系统） | 应对RTP群集失效导致高频售票业务中断的场景 | 无 | 10分钟 | 运行值班经理 | 是 | ü | - | 待定 | ü | ü
| XT004 | 高频数据库主节点NTP服务异常停止应急预案 | 于娜 | 平台类（系统） | 应对数据库主机时间服务异常，时间差大导致的售票及开奖业务受影响的场景 | 无 | 10分钟 | 运行值班经理 | 是 | ü | - | 待定 | ü | û
| XT005 | 乐透二代GoldenGate包状态异常应急预案 | 于娜 | 平台类（系统） | 应对GoldenGate包状态异常导致的省中心时段报表异常的场景 | 无 | 10分钟 | 运行值班经理 | 是 | û |  |  | ü | û
| XT006 | ESXi宿主机网络隔离故障应急预案 | 于娜 | 平台类（系统） | 应对宿主机在出现网络隔离故障时导致所在群集上面承载的虚拟机业务无法访问的场景 | 无 | 10分钟 | 运行值班经理 | 是 | û |  |  | ü | û
| AQ001 | SSL网关异常宕机应急预案 | 李英博 | 平台类（安全） | 应对单台SSL网关设备宕机导致全国部分终端掉线及吃票的场景 | 无 | 10分钟 |  |  | û | 当前设备均有测试 进程，无法模拟宕机 |  | ü | ü
| AQ002 | 从LDAP服务器进程异常停止应急预案 | 李英博 | 平台类（安全） | 应对从LDAP服务器进程异常停止导致终端无法登录、验签失败的场景 | 无 | 20分钟 |  |  | û | 当前设备均有测试 进程，无法模拟进程停止 |  | ü | ü